|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  充电基础设施建设运营项目拟实施点位 | | | | | | | | | |
| 序号 | 点位名称 | 详细地址 | 区域位置 | 产权所属 单位/公司 | 产权所属方资产所有制 | 现有停车位数量（个） | 是否允许公众车辆进入 | 拟建充电桩数量(枪）≥60KW时 | 备注 |
| 1 | 荣耀城 | 东湖公园内 | 城区 | 岳池发展建设集团 | 公有制 | 33 | 是 | 8 | 已建景区 |
| 2 | 明军大酒店 | 翔凤大道明军大酒店 | 城区 | 岳池县发展建设集团 | 公有制 |  | 是 | 8 | 已建景区 |
| 3 | 低坑瀑布 | 岳池坪滩镇 | 乡镇 | / | 混合所有制 | / | 是 | 4 | 已建景区 |
| 4 | 县委党校 | 龙湖公园旁 | 城区 | 县委党校 | 公有制 | / |  | 8 |  |
| 5 | 荣新悦城 | 银城大道与翔凤大道交界处 | 城区 | / | 公有制 | 65 | 是 | 16 |  |
| 6 | 御龙湾 | 岳池县余家河公园花田路上段 | 城区 | 岳池发展建设集团 | 公有制 | 35 | 是 | 20 |  |
| 7 | 岳池县凤山小学 | 岳池县凤山小学宿舍楼 | 城区 | 岳池县凤山小学 | 公有制 |  | 否 | 6 |  |
| 8 | 世纪家园 | 假日游泳馆对面 | 城区 | 岳池县发展建设集团 | 公有制 |  | 是 | 20 |  |
| 注：1.此规划建设点位为预规划点位，最终建设地点根据实际电力负荷等因素合理调整，充电枪任务数量不低于90把枪。  2.为展现项目示范作用，拟建充电桩需建设投入部分华为液冷充电桩（采用480-600kw液冷主机，配置额定功率480kw液冷超充枪两把，180kw自然冷快充枪两把）。 | | | | | | | | | |