- 附件1

材料采购报价单

| 项目名称 |  |  | 岳池县2024年中央大中型水库移民后期扶持资金石垭镇周锣铺、大邑山、玉屏山等村基础配套设施提档升级建设项目 |  |  |  |  | 报价时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（单位） |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 及联系电话 |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 规格型号 | 单位 | 数量（以实际量为准） | 单价（元） |  | 金额（元） |  | 备注 |
| 主材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河沙 |  |  | 中砂 | t | 591.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 水泥 |  |  | PC 42.5R | t | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 碎石 |  |  | 5-10mm | t | 172.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 碎石 |  |  | 20-40mm | t | 1074.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 小青瓦 |  |  | 200*180mm | 匹 | 412000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 腻子粉 |  |  |  | kg | 72260 |  |  |  |  |  |
| 7 | 乳胶漆 |  |  |  | kg | 9877 |  |  |  |  |  |
| 8 | 水性漆 |  |  |  | kg | 404 |  |  |  |  |  |
| 9 | 丙烯酸聚氨酯漆 |  |  |  | kg | 488 |  |  |  |  |  |
| 10 | 哑光漆 |  |  |  | kg | 5042 |  |  |  |  |  |
| 11 | 聚酯漆 |  |  |  | kg | 6270 |  |  |  |  |  |
| 12 | 防腐木 |  |  | 厚20mm | m2 | 800 |  |  |  |  |  |
| 13 | 仿青砖面砖 |  |  | 240mmX60mm | m2 | 13.8 |  |  |  |  |  |
| 14 | 青石板 |  |  | 厚50mm | m2 | 13.8 |  |  |  |  |  |
| 15 | 防腐木栏杆 |  |  | 450mm高，厚20mm | m | 160 |  |  |  |  |  |
| 16 | 竹子篱笆 |  |  | 3000mm高，直径60mm | m | 160 |  |  |  |  |  |
| 17 | 桂花树 |  |  | 胸径60mm，株高3m | 株 | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | PVC塑料管 |  |  | DN100 | m | 96 |  |  |  |  |  |
| 19 | 镀锌钢管 |  |  | 100mmX100mmX8mm | t | 5.4 |  |  |  |  |  |
| 20 | 镀锌钢管 |  |  | 80mmX60mmX2.5mm | t | 29.91 |  |  |  |  |  |
| 21 | 预埋铁件 |  |  | 综合 | t | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 22 | 灰色彩钢板 |  |  | 型号840 0.5mm厚 | m2 | 3561 |  |  |  |  |  |
| 23 | 木檩子 |  |  | 直径≥120mm | m | 2142 |  |  |  |  |  |
| 24 | 木椽子 |  |  | 宽100mm，厚20mm | m | 7240 |  |  |  |  |  |
| 25 | 封檐板 |  |  | 厚20mm | m2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 | 脚手架（租赁） |  |  |  | m2 | 37251 |  |  |  |  |  |
| 27 | 模板 |  |  | 120X240cm | m2 | 765 |  |  |  |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1.以上报价均含运输费、上下车人工费、税费等；运送至指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．报价单位可根据经营范围和意愿在报价表上选择某一单项材料报价，也可以选择多项材料报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材料采购数量按照最终实际用量结算，具体事宜以合同约定为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |