**附件1：材料采购报价单**

| 项目名称 | | | **岳池县花园镇2025年中央财政以工代赈项目** | | | | 报价时间 |  | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（单位） | | |  | | | | 联系人  及联系电话 |  | |
| 法人及委托人签字 | | |  | | | | 联系电话 |  | |
| 序号 | 材料名称 | | | 规格型号 | 单位 | 数量（以实际量为准） | 单价  （元） | 总金额  （元） | 备注 |
| 主材 | | | | | | | | | |
| 1 | PE管材 | | | DN160GUA管道(壁厚9.5) | m | 4812.3 |  |  |  |
| 2 | PE管材 | | | DN160GUA管道(壁厚6.6) | m | 2098.1 |  |  |  |
| 3 | 管道异径直接 | | | DN160 |  | 12 |  |  |  |
| 4 | 管道弯接 | | | DN160 |  | 33 |  |  |  |
| 5 | 管道三通 | | | DN160 |  | 48 |  |  |  |
| 6 | 管道暗管闸阀 | | | DN160 |  | 55 |  |  |  |
| 7 | 管道清洗阀 | | | DN160 |  | 30 |  |  |  |
| 8 | 管道弯接 | | | DN110 |  | 13 |  |  |  |
| 9 | 管道三通 | | | DN110 |  | 14 |  |  |  |
| 10 | 管道暗管闸阀 | | | DN110 |  | 28 |  |  |  |
| 11 | 管道清洗阀 | | | DN110 |  | 17 |  |  |  |
|  | **合计** | | | | | | |  | |
| 特别说明 | | 1.以上报价**均含运输费、上下车人工费、税费等；运送至指定地点**。 | | | | | | | |
| 2．报价单位可根据经营范围和意愿在报价表上选择某一单项材料报价，也可以选择多项材料报价。 | | | | | | | |
| 3.材料采购数量按照最终实际用量结算，具体事宜以合同约定为准。 | | | | | | | |
|  | | 4.报价单严禁涂抹和修改，评比过程中一律按照单价评比，若出现涂抹修改或不按照单价报价的，有权作废。 | | | | | | | |

**附件2：聘用人员报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | **岳池县花园镇2025年中央财政以工代赈项目** | | 报价时间 |  |
| 报价单位  或个人 |  | | 联系人  及联系电话 |  |
| 法人及委托人签字 |  | | 联系电话 |  |
| **人员种类** | **数量** | **聘用要求** | **报价单价（元）** | **备注** |
| 项目技术负责人 | 1人 | 有相应资质的机构或个人（具有公路水利双资质） | 元/天（报价需按天报价） | 全过程在施工现场工作，接受考勤，并对施工管理出现问题承担相应责任。最高限价：300元/天（报价需按天报价） |
| 特别说明 | 1.报价人可根据意愿在报价表上选择报价。 | | | |
| 2.聘用人员按照最终实际聘用时间结算，具体事宜以合同约定为准。 | | | |
|  | 3.报价单严禁涂抹和修改，评比过程中一律按照单价评比，若出现涂抹修改或不按照单价报价的，有权作废。 | | | |