附件1：材料采购报价单

| 项目名称 |  |  | 岳池县花园镇2025年中央财政以工代赈项目 |  |  |  | 报价时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（单位） |  |  |  |  |  |  | 联系人 及联系电话 |  |  |
| 法人及委托人签字 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 规格型号 | 单位 | 数量（以实际量为准） | 单价 （元） | 总金额 （元） | 备注 |
| 主材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PE管材 |  |  | DN160管道(壁厚9.5) | m | 4812.3 |  |  |  |
| 2 | PE管材 |  |  | DN110管道(壁厚6.6) | m | 2098.1 |  |  |  |
| 3 | 管道异径直接 |  |  | DN160 | 个 | 12 |  |  |  |
| 4 | 管道弯接 |  |  | DN160 | 个 | 33 |  |  |  |
| 5 | 管道三通 |  |  | DN160 | 个 | 48 |  |  |  |
| 6 | 管道暗管闸阀 |  |  | DN160 | 个 | 55 |  |  |  |
| 7 | 管道清洗阀 |  |  | DN160 | 个 | 30 |  |  |  |
| 8 | 管道弯接 |  |  | DN110 | 个 | 13 |  |  |  |
| 9 | 管道三通 |  |  | DN110 | 个 | 14 |  |  |  |
| 10 | 管道暗管闸阀 |  |  | DN110 | 个 | 28 |  |  |  |
| 11 | 管道清洗阀 |  |  | DN110 | 个 | 17 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1.以上报价均含运输费、上下车人工费、税费等；运送至指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2．报价单位可根据经营范围和意愿在报价表上选择某一单项材料报价，也可以选择多项材料报价。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材料采购数量按照最终实际用量结算，具体事宜以合同约定为准。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.报价单严禁涂抹和修改，评比过程中一律按照单价评比，若出现涂抹修改或不按照单价报价的，有权作废。 |  |  |  |  |  |  |  |