岳池县农产品质量监测中心2025年市县1.5批次/千人定量检测任务及“参数扩项”所需标品及耗材采购项目附件

附件1

岳池县农产品质量监测中心2025年市县1.5批次/千人定量检测任务及“参数扩项”所需标品及耗材采购报名申请表

| 单位名称 | 拟任项目负责人 | 身份证号 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

岳池县农产品质量监测中心2025年市县1.5批次/千人定量检测任务及“参数扩项”所需标品及耗材采购清单及技术指标

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敌敌畏溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 2 | 乙酰甲胺磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 3 | 百治磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 4 | 乙拌磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 5 | 乐果溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 6 | 甲基对硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 7 | 毒死蜱溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 8 | 倍硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 9 | 三唑磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 10 | 亚胺硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 11 | 甲拌磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 12 | 氧乐果溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 13 | 二嗪磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 14 | 地虫硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 15 | 甲基毒死蜱溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 16 | 对氧磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 17 | 杀螟硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 18 | 溴硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 19 | 乙基溴硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 20 | 丙溴磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 21 | 乙硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 22 | 吡菌磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 23 | 蝇毒磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 24 | 甲胺磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 25 | 治螟磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 26 | 特丁硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 27 | 久效磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 28 | 除线磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 29 | 皮蝇磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 30 | 甲基嘧啶磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 31 | 对硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 32 | 甲基异柳磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 33 | 杀扑磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 34 | 伐灭磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 35 | 伏杀硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 36 | 益棉磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 37 | 速灭磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 38 | 胺丙畏溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 39 | 磷胺溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 40 | 地毒磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 41 | 马拉硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 42 | 水胺硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 43 | 喹硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 44 | 杀虫畏溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 45 | 硫环磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 46 | 苯硫磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 47 | 保棉磷溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 48 | 甲拌磷砜溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 49 | 甲拌磷亚砜溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 50 | 倍硫磷砜溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 51 | 倍硫磷亚砜溶液标准样品 | 100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书） | 瓶 | 2 |  |
| 52 | 丁腈手套 | 1、超韧耐用型，s号，100只/盒。 2、不含乳胶、无粉、指尖麻面、耐腐蚀，单只重量≥5g（提供彩页证明） | 盒 | 12 |  |
| 53 | 丁腈手套 | 1、超韧耐用型，M号，100只/盒。 2、不含乳胶、无粉、指尖麻面、耐腐蚀，单只重量≥5g（提供彩页证明） | 盒 | 10 |  |
| 54 | NaCl | GR 500g | 瓶 | 20 |  |
| 55 | 乙腈 | Fisher,色谱纯，4L/瓶； | 瓶 | 12 |  |
| 56 | O型圈 | 材料：碳氟化合物/氟橡胶，10个/盒。 | 瓶 | 5 |  |
| 57 | 正己烷 | Fisher,色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 7 |  |
| 58 | 磷酸 | GR 500ML | 瓶 | 2 |  |
| 59 | 乙酸乙酯 | Fisher,色谱纯，4L/瓶 | 瓶 | 1 |  |
| 60 | 呋喃唑酮代谢物酶联免疫试剂盒 | 1、规格：96孔/盒 2、灵 敏 度： 0.02ppb 3、检测时间： 45min 4、样本检测下限： 水产品、动物组织……………………… 0.12ppb 蜂蜜、牛奶……………………………… 0.12ppb 参考标准GB/T 21311-2007 检测下限为0.5ppb | 盒 | 1 |  |
| 61 | 呋喃它酮代谢物酶联免疫试剂盒 | 1、规格：96孔/盒 2、灵 敏 度： 0.05ppb 3、检测时间： 45min 4、样本检测下限： 水产品、动物组织……………………… 0.3ppb 蜂蜜……………………………………… 0.3ppb 参考标准GB/T 21311-2007 检测下限为0.5ppb | 盒 | 1 |  |
| 62 | 呋喃西林代谢物酶联免疫试剂盒 | 1、规格：96孔/盒 2、灵 敏 度： 0.05ppb 3、检测时间： 45min 4、样本检测下限： 水产品、动物组织……………………… 0.3ppb 蜂蜜……………………………………… 0.3ppb 参考标准GB/T 21311-2007 检测下限为0.5ppb | 盒 | 1 |  |
| 63 | 呋喃妥因代谢物酶联免疫试剂盒 | 1、规格：96孔/盒 2、灵 敏 度： 0.025ppb 3、检测时间： 45min 4、样本检测下限： 水产品、动物组织……………………… 0.15ppb 蜂蜜……………………………………… 0.15ppb 参考标准GB/T 21311-2007 检测下限为0.5ppb | 盒 | 1 |  |
| 64 | ９种β-兴奋剂试剂盒酶联免疫试剂盒 | 1、规格：96孔/盒。 2、灵敏度：≤0.1ppb。 3、样本最低检测限：尿液、牛奶≤0.3 ppb,组织≤0.5 ppb,血清≤0.4 ppb,奶粉≤1 ppb,饲料≤5 ppb。 4、准确度：尿液、血清：100±20%,组织：90±20%,牛奶、奶粉：90±20%,饲料：90±20%。 5、精密度：试剂盒的板内、板间变异系数均小于10%。 | 盒 | 1 |  |
| 65 | 莱克多巴胺酶联免疫试剂盒 | 1、规格：96孔/盒。 2、灵敏度：≤0.1ppb。 3、检测时间： 45min | 盒 | 1 |  |
| 66 | 气相色谱进样针 | 10 µL，固定式针头，23-26s锥形针尖 | 只 | 10 | 适用于安捷伦气相色谱仪 |
| 67 | 气相不分流寸管 | 800 µL，超高惰性，不分流，双锥几何结构，内径4mm，外径6.47 mm，长78.5 mm。5支/盒 | 盒 | 3 | 适用于安捷伦气相色谱仪 |
| 68 | 气相分流寸管 | 870 µL，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，单锥几何结构，内径4mm，外径6.25 mm，长78.5 mm。5支/盒 | 盒 | 3 | 适用于安捷伦气相色谱仪 |
| 69 | 硫脲 | GR 500g | 瓶 | 1 |  |
| 70 | 硝酸钯 | GR 1g | 瓶 | 1 |  |
| 71 | 气相石墨垫 | 内径0.5mm、适用于0.1mm-0.32mm色谱柱、耐450℃高温，10/盒。 | 盒 | 5 | 适用于安捷伦气相色谱仪 |
| 72 | 气相色谱柱1 | 石英管，长30m，内径0.32mm，内部涂聚二甲基硅氧烷，涂层厚0.25μm，使用温度范围-60 °C～325/350 °C。 | 根 | 1 | 适用于安捷伦气相色谱仪 |
| 73 | 气相色谱柱2 | 石英管，长30m，内径0.32mm，内部涂（14%-腈丙基-苯基）甲基聚硅氧烷，涂层厚0.25μm，使用温度范围为-20 °C～280/300 °C。 | 根 | 1 | 适用于安捷伦气相色谱仪 |
| 74 | 气相色谱柱3 | 石英管，长30m，内径0.32mm，内部涂（5%-苯基-95%甲基聚硅氧烷，涂层厚0.25μm，使用温度范围为-60 °C～325/350 °C。 | 根 | 1 | 适用于安捷伦气相色谱仪 |
| 75 | 横向平台石墨管 | 10支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 76 | C18柱 | 100mg，1ml；100支/包，用沙星类检测 | 包 | 2 |  |
| 77 | 样品瓶盖垫 | 配套2ml液相和气相进样瓶适用、100套/包 | 包 | 50 |  |
| 78 | 样品瓶 | 100个/包，2ml，螺纹口，高硼硅玻璃材质，游离离子≤50ppb/cm2，瓶口直径9mm。 | 盒 | 50 |  |
| 79 | 针式过滤器（有机项） | 直径13mm，孔径0.22mm，100个/盒 | 盒 | 20 |  |
| 80 | 带盖母液瓶 | 50ml、棕色、密封性好，100支/盒 | 盒 | 1 |  |
| 81 | 耐酸碱环保废液桶 | 耐酸碱、自带提手、加厚、25KG容量。装水或油室内使用，质保5年以上 | 只 | 6 |  |
| 82 | 农产品监测工作抽样单 | 一份四张、自带复写、每本25份（格式由需方提供） | 本 | 200 |  |

附件3：

岳池县农产品质量监测中心2025年市县1.5批次/千人定量检测任务及“参数扩项”所需标品及耗材采购报价表

| 单位名称 | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 报价合计（大写）： |  |  |

附件4：

岳池县农产品质量监测中心2025年市县1.5批次/千人定量检测任务及“参数扩项”所需标品及耗材采购报价明细表

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价：元 | 金额：元 | 生产厂家/品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |