岳池县农产品质量监测中心

2026年市、县级农产品检测任务耗材询价采购

文件
采购人：岳池县农产品质量监测中心

2026年4月

目  录

第一章 采购公告


第二章 供应商须知


第三章 供应商资格要求

第四章 技术、服务及商务要求


第五章 采购响应文件格式


第六章 评审办法


第七章 附件

第一章 采购公告

各潜在供应商：

岳池县农产品质量监测中心拟通过询价方式采购一批实验耗材，兹邀请符合本次活动的供应商参加询价。

一、内容概况

（一）采购人：岳池县农产品质量监测中心。

（二）项目名称：岳池县农产品质量监测中心2026年市、县级农产品检测任务耗材询价采购。

（三）采购范围：见第四章技术服务要求。

（四）最高限价：15000元（壹万伍千元整）。

二、供应商资格要求

1.一般资格

(1）具有独立承担民事责任能力；

(2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（6）公司及现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录；

(7）具备法律和行政法规规定的其他条件。

2.特殊资格：无
三、采购文件的获取

采购文件自 2026年4月17日 至2026年4月27日9:00时获取。

四、采购文件的递交

（一）采购响应文件递交截止时间为：2026年4月27日9:00时（邮寄以收件时间为准）。

（二）采购响应文件递交地点为四川省岳池县九龙街道东外街236号岳池县农产品质量监测中心。

（三）逾期送达的或者未送达指定地点的采购响应文件，采购人不予受理。

五、评审时间及地点

2026年4月27日9:00时在岳池县农业农村局信访室评审。

六、邀请方式

本次询价邀请在岳池县人民政府网上以公告形式发布。
七、联系方式

采购人：岳池县农产品质量监测中心

地  址：四川省岳池县九龙街道东外街236号岳池县农产品质量监测中心

联系人：陈杨

电  话：15908336720
                    2026年4月17日

第二章 供应商须知
	项号
	内容
	说 明 与 要 求

	1
	采购人
	采购人：岳池县农产品质量监测中心

地  址：四川省岳池县九龙街道东外街236号岳池县农产品质量监测中心

联系人：陈杨

电  话：15908336720

	2
	项目名称
	岳池县农产品质量监测中心2026年市、县级农产品检测任务耗材询价采购

	3
	预算金额及最高限价（实质性要求）
	预算金额及最高限价：15000元；
注：报价超过最高限价作为无效投标处理。

	4
	供应商资格要求
	详见第三章

	5
	技术服务及商务要求
	详见第四章

	6
	是否专门面对中小企业
	本项目不涉及

	7
	是否接受联合体
	不接受。

	8
	投标预备会
	不召开

	9
	构成采购文件的其他材料
	补遗书、通知、澄清等（如有）

	10
	递交采购响应文件的截止时间
	2026年4月27日9:00时（邮寄以收件时间为准）

	11
	采购响应文件格式
	详见第五章、第六章

	12
	开标时间和地点
	详见采购公告

	13
	开标程序
	（1）密封情况检查：采购文件要求密封并加盖鲜章，否则，采购人予以拒收。
（2）评审：由采购人组建的评审委员会对各供应商的采购响应文件进行评审。

	14
	采购响应文件
真实性要求
	(1)供应商所递交的采购响应文件（包括有关资料、澄清）应真实有效，不存在虚假（包括隐瞒）。
(2)供应商声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假应答行为。


第三章  供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力。提供盖鲜章的营业执照复印件，提供法定代表人授权书原件（法定代表人亲自参加投标，无需提供法定代表人授权书），提供法定代表人和授权代表身份证复印件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供公司财务制度或公司财务报表或承诺函）‌；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年至今任意一个月缴纳税收和社保资金的证明材料或承诺函，免税企业须提供国家税务机关出具的免税证明材料，新成立公司无纳税情况或社保缴纳不足一个月的提供证明材料）‌；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法录（提供承诺函）；

6. 公司及其现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录（提供承诺函）；

7. 具备法律和行政法规规定的其他条件（提供承诺函）。

第四章 技术服务及商务要求

一、技术服务要求

1.岳池县农产品质量监测中心2026年市、县级农产品检测任务耗材采购清单及技术指标

	序号
	货物品名
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	敌敌畏溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	2
	甲胺磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	3
	甲拌磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	4
	对硫磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	5
	甲基异柳磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	2
	　

	6
	水胺硫磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	7
	乐果溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	8
	毒死蜱溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	9
	乙酰甲胺磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	10
	丙溴磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	11
	杀螟松(杀螟硫磷)溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	12
	二嗪农(二嗪磷)溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	13
	马拉硫磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	14
	亚胺硫磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	15
	伏杀磷（伏杀硫磷）溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	16
	久效磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	17
	氧化乐果溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	18
	甲基对硫磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	19
	三唑磷溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	20
	氯氰菊酯溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	21
	氰戊菊酯溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	22
	氟氯氰菊酯溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	23
	溴氰菊酯溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	24
	氟胺氰菊酯溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	25
	氟氰戊菊酯溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	26
	甲氰菊酯溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	27
	联苯菊酯溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	28
	百菌清溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	29
	三氯杀螨醇溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	30
	粉锈宁（三唑酮）溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	31
	异菌脲溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	32
	速克灵(腐霉利)溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	33
	乙烯菌核利溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	34
	α－六六六溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	35
	β－六六六溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	36
	γ－六六六溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	37
	δ－六六六溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	38
	高效氯氟氰菊酯溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	39
	盐酸环丙沙星溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	40
	恩诺沙星[93106-60-6]
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	41
	盐酸沙拉沙星溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	42
	甲磺酸达氟沙星溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	43
	磺胺二甲基嘧啶（磺胺二甲嘧啶)溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	44
	磺胺甲氧哒嗪溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	45
	磺胺喹恶啉（磺胺喹沙啉）溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	46
	磺胺甲恶唑（磺胺甲基异恶唑）溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	47
	磺胺-6-（间）甲氧嘧啶溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	48
	磺胺二甲氧嘧啶（磺胺间二甲氧嘧啶）  磺胺地索辛  磺胺二甲氧哒嗪溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	3
	　

	49
	盐酸金霉素溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	1
	　

	50
	盐酸土霉素溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	1
	　

	51
	盐酸四环素溶液标准样品
	100μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	1
	　

	52
	镉单元素（Cd）
	1000μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	盒
	1
	　

	53
	铬单元素（Cr）
	1000μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	盒
	1
	　

	54
	铅单元素（Pb）
	1000μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	1
	　

	55
	汞单元素（Hg）
	1000μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）  
	瓶
	1
	　

	56
	砷单元素（As）
	1000μg/ml,1mL，交货时有效期不少于10个月（标准物质必须有证书）
	瓶
	1
	　

	57
	自封袋
	13x19cm；厚度双面20丝；100只/包；PE材质
	包
	50
	　

	58
	移液枪枪头
	5ml袋装吸头，50支/包，宽口，（配大龙百得艾本德）
	袋
	3
	　

	59
	离心管
	50ml,平盖，聚丙烯，不含RNase/DNase,无热源，25个/包
	包
	10
	　

	60
	干燥皿
	透明、总高395mm、内衬板孔径：33mm；瓷板孔数9个
	个
	2
	

	61
	元素灯铬（Cr)
	波长357.9nm，工作电流4mA,最大电流20mA，与普析原子吸收仪器匹配
	支
	2
	

	62
	元素灯铅（Pb）
	波长283.3nm，工作电流2mA,最大电流10mA，与普析原子吸收仪器匹配
	支
	2
	

	63
	围裙
	防水、防腐蚀、加厚，110*75cm
	条
	10
	


2.所有投标产品必须通过合法进货渠道获得新原装正品：所供标准品必须是农业部生产的有证标准物质（农业部若不生产该种标准品可用具有同等效果且有证的标准品代替），其他产品质量达到国家、行业质量标准且是全新产品。（需单独提供承诺函，格式自拟）

二、商务要求：（实质性要求）
1.供货时间：合同签订后的15天内。

2.交货地点：四川省岳池县九龙街道东外街236号岳池县农产品质量监测中心。

3.付款方式：供应商交货完毕并验收合格后，待款项拨付到位后，采购方按拨款程序和合同规定，支付货款。

4.中选供应商报价为合同价，包含（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、送货上楼费用；（4）其他的质保费用和各项税费；采购人不再支付合同以外任何费用。

5.验收方法及标准：由采购人负责，按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

6.供应商须承诺按照国家行业标准实行产品质量二包（包退、包换）。（需单独提供承诺函，格式自拟）
7.若因产品质量问题造成的损失损害由供应商承担全部责任，质保期内修理调换的费用由供应商承担。（需单独提供承诺函，格式自拟）
8.货物运输、装卸、送货过程中安全责任由成交供应商独立承担。（需单独提供承诺函，格式自拟）
9.运输过程中保证货品完整无损伤。

第五章 采购响应文件编制

采购响应文件应包括下列内容，并按此顺序组卷装订成册：

一、资格响应文件（按照第三章要求组卷）。

二、技术及商务要求  

1.采购申请函；

2.技术及商务应答；

3.报价表。
三、格式要求

1.封面要求规范；

2.响应文件要装订成册，不散装，密封盖章，正副本各一套；

3.需要签字或签章的地方必须签字或签章。

第六章 附件
              项目采购

询 价 响 应 文 件

供应商：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年    月    日
一、采购申请函

              ：

1.以下签字人作为  （供应商全称）  合法行使其职责的代表参加 （项目名称）  项目自行采购活动。

2.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和自行采购文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

3.我方承诺将按照自行采购文件的规定履行合同责任和义务，提交的材料中的所有陈述和声明均是真实和准确的。

4.如我方成交，我方将按照本自行采购响应文件的承诺和相关规定完成相关工作。

供应商：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

电  话：

传  真：

年    月   日 

二、法定代表人身份证明或法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明 

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年   月   日

姓名：     性别：年龄： 职务：  系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                         供应商：（盖单位章）

年    月    日 

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签名或盖章。

2. 本证明后须附法定代表人的身份证复印件，并保证清晰有效。

（2） 授权委托书

                      授权委托书
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补充、递交、撤回、修改（项目名称）自行采购响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：  。

代理人无转委托权。 

供应商：      （全称）     （盖单位章）

                   法定代表人：（签字）

                   身份证号码：
                   委托代理人：（签字）

                   身份证号码：
年                                年     月     日  

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签名或盖章；

2.授权委托书后须附委托代理人身份证复印件，并保证清晰有效。

三、承诺函
XXX（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

具备本项目规定的资格条件：

 (一）具有独立承担民事责任能力；

(二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

(四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（六）公司及现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录；

(七）具备法律和行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或法人印章）：

日    期：XXX年XXX月XXX日

四、报价表

                   岳池县农产品质量监测中心

2026市、县级农产品检测任务耗材询价采购项目报价表

	序号
	产品名称
	规格
	型号
	单位
	数量
	报价（元）
	备注

	1
	实验耗材
	见技术服务响应
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	


 注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备费及辅材费、配件费、人工费、差旅费、利润、资金利息、售后期内的维护、各种税费等文件规定的其它费用。

2. 以上表格如不能完全表达清楚报价人认为必要的费用明细，报价人可自行补充。

供应商名称：（全称并加盖公章）
法定代表人或授权代表（签字或法人印章）：

日    期：XXX年XXX月XXX日

第七章 评审办法

（一）由采购人负责组建询价小组，询价小组由岳池县农业农村局项目股、农产品质量安全和品牌培育股、县农产品质量监测中心各1人组成，对参与询价的潜在供应商提供的资料进行评审，以符合相关条件且报价最低的企业作为本次采购中选供应商。

（二）由采购人负责组建监督小组进行采购监督工作，监督小组由岳池县农业农村局执法监督股或财务股人员组成，对评审进行全过程监督。

（三）采购人负责受理采购工作中的各种投诉和举报等。

（四）供应商提供响应文件资料不予退还。


