附件1

材料采购报价单

| 项目名称 |  |  | 岳池县苟角镇2025年以工代赈示范工程（南溪桥村、石龙桥村） |  |  |  | 报价时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称（单位） |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 法人（或委托人）签字 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  | 规格型号 | 单位 | 数量（以实际量为准） |  | 单价（元） |  | 金额（元） | 备注 |
| 1 | PE管 |  |  | DN160PE100级塑料管道、压力等级为1.6Mpa（含接头零件） | 米 | 6440 |  |  |  |  |  |
| 2 | 暗杆软密封闸阀 |  |  | DN150（PN16）暗杆软密封闸阀 | 套 | 44 |  |  |  |  |  |
| 3 | 伸缩节 |  |  | DN150伸缩节 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 法兰 |  |  | DN150（含密封垫及连接螺栓） | 片 | 88 |  |  |  |  |  |
| 5 | 闸阀 |  |  | DN50（PN16）闸阀 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 排气阀 |  |  | DN50排气阀 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电杆组立 |  |  | Φ190*12m电杆组立（含基坑开挖回填、电杆组立、横担、瓷瓶、金具、拉线等所有内容） | 根 | 18 |  |  |  |  |  |
| 8 | 变压器 |  |  | 100KVA变压器（含横担、变压器、瓷瓶等所有组件） | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 避雷器 |  |  | 避雷器 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 刀闸断路器 |  |  | 刀闸断路器 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 11 | 跌落式保护器 |  |  | 跌落式保护器 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 12 | 高压绝缘钢绞线 |  |  | LJV-95mm2高压绝缘钢绞线 | 米 | 2400 |  |  |  |  |  |
| 13 | 铜芯电缆 |  |  | 铜芯电缆YJV-0.6/1kV 3*70+2*35 | 米 | 150 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电缆线管 |  |  | DN100波纹管 | 米 | 150 |  |  |  |  |  |
| 15 | 动力配电柜 |  |  | 动力配电柜（户外防水型） | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 设备控制柜 |  |  | 设备控制柜（户外防水型 尺寸为700×400×1600mm） | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 17 | 接地装置 |  |  | 接地装置 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | 镀锌钢管 |  |  | DN100镀锌钢管（保护管） | 米 | 18 |  |  |  |  |  |
| 19 | 潜水泵 |  |  | 流量为84.5m3/h，扬程110m，水泵电机功率为37KW，配套水泵控制箱1套（含电机、底阀、压力表及配套管线；能效等级不低于二级） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 潜水泵 |  |  | 流量为84.5m3/h，扬程35m，水泵电机功率为15KW（含电机、底阀、压力表及配套管线；能效等级不低于二级） | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 出水管 |  |  | DN160PE100级塑料管（1.6MPa） | 米 | 60 |  |  |  |  |  |
| 22 | 弯头 |  |  | DN150、90°弯头 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 | 暗杆软密封闸阀 |  |  | DN150（PN16）暗杆软密封闸阀 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 24 | 单向止回阀 |  |  | DN150、钢制（PN16）单向止回阀 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | 无线远传电磁流量计 |  |  | DN150（PN16）无线远传电磁流量计 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | 法兰 |  |  | DN150（含密封垫及连接螺栓） | 片 | 30 |  |  |  |  |  |
| 27 | 成品铸铁拦污栅 |  |  | 成品铸铁拦污栅 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | 站牌、标识牌、操作牌 |  |  | 1m*0.6m，1.5mm厚铝板，蓝底白字；含配套铝合金支架 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |
| 29 | 镀锌钢管保护管 |  |  | DN200*6镀锌钢管保护管 | 米 | 126 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1.以上报价均含运输费、上下车人工费、税费等；运送至指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.报价单位可根据经营范围和意愿在报价表上选择某一单项材料报价，也可以选择多项材料报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.材料采购数量按照最终实际用量结算，具体事宜以合同约定为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |