广安市生态环境局

关于镇裕污水处理厂扩容工程项目入河排污口设置论证报告的批复

镇裕镇人民政府：
你单位《镇裕污水处理厂扩容工程项目入河排污口设置论证报告》（以下简称《报告》）审核申请收悉。根据《水法》《水污染防治法》《入河排污口监督管理办法》等规定，原则同意该入河排污口设置，现批复如下。
一、镇裕污水处理厂扩容工程项目建设于镇裕镇油榨溪村二组，服务范围为镇裕场镇及集污范围所涉及的生活污水，处理能力为600m³/d。采用AOAS-IFAS主体工艺，处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标的要求后，经尾水排放管引至嘉陵江下3km处的支流排放，流经100米后汇入嘉陵江。汇入口位于岳池县嘉陵江丁家石盘饮用水水源地保护区外。入河排污口坐标：东经106.158823°，北纬30.516247°。
按专家组审查意见修改完善后的《报告》基本符合入河排污口设置论证报告编制要求，对现状及受纳水域的分析评价符合实际，对污水处理后的排放影响预测基本合理，结论基本可行。

二、该项目废污水浓度及排放总量控制要求：主要污染物指标化学需氧量、氨氮、总磷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，排污量为： COD：10.95t/a；NH3-N：1.1t/a。
三、你单位务必按照《报告》提出的应急处置方案，落实各种应急处置措施，确保排污口下游水生态环境安全。规范设置入河排污口，强化排水计量和水质监测，设立标志标牌，加强日常管理，定期将监测结果报送生态环境部门备案。
四、入河排污口涉河构建筑物及设施若占用河道管理范围的，应取得当地水行政主管部门同意。
五、入河排污设施竣工后，请你单位自行组织验收，并报生态环境部门备案。

六、你单位入河排污口暂停使用、永久封闭或者排污情况发生较大变化的，应当及时向生态环境部门报告。若该入河排污口设置地点、排污方式、排放主要污染物及排放量发生变化，需重新进行入河排污口设置论证并办理设置审核手续。

附件：《镇裕污水处理厂扩容工程项目入河排污口设置论证报告》专家咨询意见
广安市生态环境局
2025年7月31日
信息公开选项：主动公开
抄送：岳池县水务局、岳池县住建局
广安市岳池生态环境局                       2025年7月31日印

附件

[image: image1.png]A HTED SRR TR

L

TSI A TRATHS DR ERIERS
ERITHERL

J B AR T 2025 4 7 1 BHEr SR AT T (BRI
TR TRANG ORI CFIRERS) BRTS, Smans
SR, W R, 250 AR A AT
s SR T EHAL R, 5 G ORI T IR R TR
AR SR TR SR, S IGTITER FIR
B

SRR S RAT A A OSSR S (5153
HETRERERABR GUD) WIR. FEERMF:

. REAERS

BTG T A B BOCTISH, DR, 300mYd (HACEIHE
T, AR IS BT KAL) R R (GB18918-2002)
1948 B SRR BRI, SO T R R 2 8L, T Fis
AT T AU AN R KT

s SR BT TEAE SR B KL 4 TR T WA AR
B CSITARIIRAD, MR AT 600md, T AOAS-IFAS 4%
Ty HAKSAB] ORI KA IS UABIIRIED (GBISOIS-2002) 8 A
e, SRKHHIEE S| S MIT Fi9 Sk AbOEIPE RS OGLT), s
100 KIFIEASBRIL, ICAF1AL TSI BIT T HAT R A K HOR R St .

= W, 0

AR SOV, KM H B RIIHT SRS
L T 9.2km.

LR SIS B BRI

T B 106158823 . N30.516247°

TSR, AT

GO T PR

EROTR: A

W) 600md

2011) 1 (AT

EIE TS




[image: image2.png]AT T R XL

Hicht: 600m¥d

NFIR: B 315mm)

IR SRR RIS K, AR BT Ohdek
SRERTLARED (GBI838:2002) HIKHE.

BEEHMRIT, ADRERDSTIAIAK, AT AT OBRKIFS
BERLHAED (GBI838-2002) LISHRIE, SUHUCRAKIESIE: BT IR
AT (GBI838-2002) 1 KHAHRER .

BN LT

HRBT CRETS KA I RMHIRIED (GB18918-2002)00 4 A Bk,
A IR: COD 105U, B 1.1va.

U KRS BRI BB SER

LRFHESBRILIIR COD #4754 387600, BBUHS B 348800, EUEATIAE
1 5260a, BT 47300,

T ST R A

TARA: BT SR

7. GERe

KA S LRI L2, 5K R, ARG
R RAHHOr AR, AP R & AR SRR, AR
RUKESTIR BN, W =HBEAFER, NG 00 R R 05
BT

BB % TRARHHG LR,

2025 7TA1H
" % T onu KE
w
L «*arfm:xf ,;rr;-:;m o %//’\4“
% f& — FHE T
& [ | mpoaman AT | fgapw)
BOW | WIERSRENEANAD | w T | )yer

EER TR






